## 15N
15N/M0 |  |  |  | Evaluation via correction of the ratio |  |  |  |  | Evaluation via δ
Injection | Sample.name | Isotopocule | Ratio | Ratio USGS35 known | Correction factor | Corrected ratio USGS35 | Ratio Air-N2 | δUSGS32,Air-N2 / ‰ | δUSGS32,USGS35 / ‰ | δUSGS35,Air-N2 / ‰ | δUSGS32,Air-N2 / ‰
2 | USGS35 | 15N | 0.004397 | 0.0036864 | 0.8384 |  | 0.0036765 |  |  | 2.7
3 | USGS32 | 15N | 0.0051755 |  |  | 0.0043434 |  | 181.3994 | 178.2171 |  | 181.3983
4 | USGS35 | 15N | 0.0043883 | 0.0036864 | 0.84005
5 | USGS32 | 15N | 0.0051858 |  |  | 0.0043537 |  | 184.2156 | 181.0264 |  | 184.2151
6 | USGS35 | 15N | 0.0043936 | 0.0036864 | 0.83904
7 | USGS32 | 15N | 0.0051805 |  |  | 0.0043458 |  | 182.0596 | 178.8766 |  | 182.0595
8 | USGS35 | 15N | 0.0043953 | 0.0036864 | 0.83871
9 | USGS32 | 15N | 0.0051732 |  |  | 0.0043408 |  | 180.6927 | 177.5132 |  | 180.6925
10 | USGS35 | 15N | 0.0043913 | 0.0036864 | 0.83947
11 | USGS32 | 15N | 0.0051685 |  |  | 0.0043426 |  | 181.181 | 177.9995 |  | 181.1801
12 | USGS35 | 15N | 0.0043837 | 0.0036864 | 0.84092
13 | USGS32 | 15N | 0.0051719 |  |  | 0.0043451 |  | 181.8573 | 178.6739 |  | 181.8563
14 | USGS35 | 15N | 0.004392 | 0.0036864 | 0.83935

## 17O
17O/M0 |  |  |  | Evaluation via correction of the ratio |  |  |  |  | Evaluation via δ
Injection | Sample.name | Isotopocule | Ratio | Ratio USGS35 known | Correction factor | Corrected ratio USGS35 | Ratio VSMOW | δUSGS32,VSMOW / ‰ | δUSGS32,USGS35 / ‰ | δUSGS35,VSMOW / ‰ | δUSGS32,VSMOW / ‰
2 | USGS35 | 17O | 0.0014335 | 0.0011984 | 0.83599 |  | 0.0011397 |  |  | 51.5
3 | USGS32 | 17O | 0.0013834 |  |  | 0.0011574 |  | 15.4875 | -34.2493 |  | 15.4869
4 | USGS35 | 17O | 0.0014314 | 0.0011984 | 0.83723
5 | USGS32 | 17O | 0.0013814 |  |  | 0.0011565 |  | 14.7196 | -34.979 |  | 14.7196
6 | USGS35 | 17O | 0.0014315 | 0.0011984 | 0.83717
7 | USGS32 | 17O | 0.0013798 |  |  | 0.001156 |  | 14.3441 | -35.3366 |  | 14.3435
8 | USGS35 | 17O | 0.0014293 | 0.0011984 | 0.83845
9 | USGS32 | 17O | 0.0013748 |  |  | 0.0011503 |  | 9.2838 | -40.1528 |  | 9.2794
10 | USGS35 | 17O | 0.0014353 | 0.0011984 | 0.83496
11 | USGS32 | 17O | 0.0013824 |  |  | 0.0011549 |  | 13.3176 | -36.3126 |  | 13.3173
12 | USGS35 | 17O | 0.0014337 | 0.0011984 | 0.83587
13 | USGS32 | 17O | 0.0013824 |  |  | 0.001156 |  | 14.3016 | -35.3766 |  | 14.3015
14 | USGS35 | 17O | 0.0014326 | 0.0011984 | 0.83652

## 18O
18O/M0 |  |  |  | Evaluation via correction of the ratio |  |  |  |  | Evaluation via δ
Injection | Sample.name | Isotopocule | Ratio | Ratio USGS35 known | Correction factor | Corrected ratio USGS35 | Ratio VSMOW | δUSGS32,VSMOW / ‰ | δUSGS32,USGS35 / ‰ | δUSGS35,VSMOW / ‰ | δUSGS32,VSMOW / ‰
2 | USGS35 | 18O | 0.0091122 | 0.0063615 | 0.69813 |  | 0.0060156 |  |  | 57.5
3 | USGS32 | 18O | 0.0088356 |  |  | 0.0061655 |  | 24.9127 | -30.8156 |  | 24.9125
4 | USGS35 | 18O | 0.0091207 | 0.0063615 | 0.69748
5 | USGS32 | 18O | 0.0088747 |  |  | 0.0061874 |  | 28.5634 | -27.3634 |  | 28.5632
6 | USGS35 | 18O | 0.0091281 | 0.0063615 | 0.69691
7 | USGS32 | 18O | 0.0088641 |  |  | 0.0061854 |  | 28.2345 | -27.6758 |  | 28.2328
8 | USGS35 | 18O | 0.0091048 | 0.0063615 | 0.6987
9 | USGS32 | 18O | 0.0088469 |  |  | 0.0061762 |  | 26.6942 | -29.1314 |  | 26.6935
10 | USGS35 | 18O | 0.0091199 | 0.0063615 | 0.69754
11 | USGS32 | 18O | 0.008852 |  |  | 0.0061839 |  | 27.9794 | -27.9176 |  | 27.9771
12 | USGS35 | 18O | 0.0090927 | 0.0063615 | 0.69963
13 | USGS32 | 18O | 0.0088462 |  |  | 0.006186 |  | 28.3262 | -27.5877 |  | 28.326
14 | USGS35 | 18O | 0.0091016 | 0.0063615 | 0.69894

## Calculations_perCV
Sample | Isotopocule ratio | Ratio expected | Ratio measured |  | Ratio measured corrected
|  |  | Average | %CV (rel. SD. / %) | Average | %CV (rel. SD. / %)
USGS32 | 15N/M0 | 0.0043382 | 0.0051759 | 0.12153 | 0.0043452 | 0.10441
USGS32 | 17O/M0 | 0.0011547 | 0.0013807 | 0.22783 | 0.0011552 | 0.2187
USGS32 | 18O/M0 | 0.0061702 | 0.0088533 | 0.15857 | 0.0061807 | 0.13704
Reference | Isotopocule ratio | Ratio reference | Ratio USGS32 measured corrected | δ expected / ‰ | δ measured / ‰
[5 empty] | Average | SD
Air-N2 | 15N/M0 | 0.0036765 | 0.0043452 | 180 | 181.9009 | 1.234
VSMOW | 17O/M0 | 0.0011397 | 0.0011552 | 13.2 | 13.5757 | 2.2167
VSMOW | 18O/M0 | 0.0060156 | 0.0061807 | 25.7 | 27.4517 | 1.408

## Ratio_Calculation
Inputs
Primary Reference Material (PRM) | Isotope Ratio | Value |  | Standard | d15N / ‰ | d18O / ‰ | d17O / ‰** | ** d17O=Δ17O+0.52*d18O
VSMOW | 17O/16O | 0.0003799 |  | USGS32 | 180 | 25.7 | 13.2
VSMOW | 18O/16O | 0.0020052 |  | Air-N2/VSMOW | 0 | 0 | 0
Air-N2 | 15N/14N | 0.0036765 |  | USGS35 | 2.7 | 57.5 | 51.5
Calculation of probability for each isotope in every RM
RM | 14N | 15N | p(14N) | p(15N) | 16O | 17O | 18O | p(16O) | p(17O) | p(18O)
USGS32 | 1 | 0.0043382 | 0.99568 | 0.0043195 | 1 | 0.00038491 | 0.0020567 | 0.99756 | 0.00038398 | 0.0020517
USGS35 | 1 | 0.0036864 | 0.99633 | 0.0036729 | 1 | 0.00039946 | 0.0021205 | 0.99749 | 0.00039846 | 0.0021152
Air-N2/VSMOW | 1 | 0.0036765 | 0.99634 | 0.003663 | 1 | 0.0003799 | 0.0020052 | 0.99762 | 0.000379 | 0.0020004
Calculation of isotopocule probability
RM | 14N: 14N16O3 (monoisotopic, M0); 15N: 15N16O3; p(14N): 14N17O16O2; p(15N): 14N18O16O2
USGS32 | 14N: 0.98842; 15N: 0.004288; p(14N): 0.0011414; p(15N): 0.0060988
USGS35 | 14N: 0.98883; 15N: 0.0036452; p(14N): 0.001185; p(15N): 0.0062905
Air-N2/VSMOW | 14N: 0.98924; 15N: 0.0036369; p(14N): 0.0011274; p(15N): 0.0059509
Final output: isotopocule ratios
RM | 14N: 15N16O3 / M0; 15N: 14N17O16O2 / M0; p(14N): 14N18O16O2 / M0
Air-N2 | 14N: 0.0036765; 15N: 0.0011397; p(14N): 0.0060156
USGS32 | 14N: 0.0043382; 15N: 0.0011547; p(14N): 0.0061702
USGS35 | 14N: 0.0036864; 15N: 0.0011984; p(14N): 0.0063615