## Sheet1
Exposure time (min) | Sample vol. (mL) | Sample depth (cm) | Distance from lamp (cm) | Radiometer reading (mW/cm2) | Weighted avg. irradiance (mW/cm2) | Add. fluence (mJ/cm2) | Total fluence (mJ/cm2)
10 | 20 | 0.81202 | 12 | 0.15936 | 0.033876 | 20.3259 | 20.3259
30 | 18.27 | 0.74178 | 12.0702 | 0.15657 | 0.033713 | 40.4554 | 60.7813
60 | 16.54 | 0.67154 | 12.1405 | 0.14749 | 0.032169 | 57.9041 | 118.6855
120 | 14.81 | 0.6013 | 12.2107 | 0.15138 | 0.033443 | 120.3949 | 239.0803
240 | 13.08 | 0.53106 | 12.281 | 0.14478 | 0.032396 | 233.2496 | 472.33
360 | 11.35 | 0.46082 | 12.3512 | 0.14245 | 0.032285 | 232.4495 | 704.7795