## Standard Curve Summary
| X-Axis Input Data | Y-Axis Input Data
Well in Plate | Standard Concentration (g/L) | Vmax (mOD/min)
A11 | 30 | 46.603
A12 | 30 | 48.156
B11 | 20 | 42.901
B12 | 20 | 43.602
C11 | 15 | 39.516
C12 | 15 | 39.904
D11 | 10 | 35.135
D12 | 10 | 34.928
E11 | 5 | 27.223
E12 | 5 | 27.158
F11 | 2.5 | 18.219
F12 | 2.5 | 18.886
G11 | 1.25 | 11.822
G12 | 1.25 | 11.89
H11 | 0 | -0.854
H12 | 0 | -0.941
| Curve Name | Curve Formula | Parameter | Value | Std. Error | 95% CI min | 95% CI max
| Std Curve | Y = (A-D)/(1+(X/C)^B) + D | A | -0.942 | 0.367 | -1.96 | 0.0775
|  |  | B | 0.791 | 0.0354 | 0.693 | 0.889
|  |  | C | 6.9 | 0.723 | 4.89 | 8.91
|  |  | D | 62.2 | 2.29 | 55.9 | 68.6

## Raw Absorbance Data
Time | T° 340 | A11 | A12 | B11 | B12 | C11 | C12 | D11 | D12 | E11 | E12 | F11 | F12 | G11 | G12 | H11 | H12
0:00 | 29.9 | 0.647 | 0.669 | 0.655 | 0.655 | 0.666 | 0.652 | 0.674 | 0.697 | 0.651 | 0.675 | 0.596 | 0.623 | 0.615 | 0.642 | 0.58 | 0.586
0:00 | 29.9 | 0.667 | 0.681 | 0.666 | 0.667 | 0.677 | 0.661 | 0.682 | 0.707 | 0.661 | 0.681 | 0.603 | 0.628 | 0.617 | 0.646 | 0.579 | 0.587
0:01 | 30 | 0.673 | 0.692 | 0.678 | 0.679 | 0.687 | 0.673 | 0.693 | 0.719 | 0.668 | 0.688 | 0.608 | 0.632 | 0.621 | 0.648 | 0.578 | 0.585
0:01 | 30 | 0.686 | 0.707 | 0.69 | 0.691 | 0.699 | 0.683 | 0.704 | 0.727 | 0.676 | 0.694 | 0.612 | 0.638 | 0.625 | 0.653 | 0.577 | 0.584
0:02 | 30 | 0.7 | 0.722 | 0.702 | 0.703 | 0.71 | 0.695 | 0.716 | 0.74 | 0.685 | 0.703 | 0.617 | 0.644 | 0.627 | 0.657 | 0.577 | 0.584
0:02 | 30 | 0.714 | 0.733 | 0.716 | 0.716 | 0.722 | 0.708 | 0.726 | 0.749 | 0.693 | 0.712 | 0.623 | 0.652 | 0.632 | 0.66 | 0.577 | 0.582
0:02 | 30 | 0.729 | 0.75 | 0.727 | 0.73 | 0.735 | 0.722 | 0.737 | 0.761 | 0.703 | 0.721 | 0.628 | 0.658 | 0.634 | 0.664 | 0.575 | 0.582
0:03 | 30 | 0.744 | 0.767 | 0.741 | 0.745 | 0.748 | 0.734 | 0.748 | 0.774 | 0.713 | 0.731 | 0.634 | 0.664 | 0.639 | 0.667 | 0.575 | 0.58
0:03 | 30 | 0.759 | 0.781 | 0.756 | 0.758 | 0.76 | 0.748 | 0.759 | 0.787 | 0.721 | 0.739 | 0.642 | 0.67 | 0.641 | 0.671 | 0.573 | 0.58
0:04 | 30 | 0.772 | 0.796 | 0.768 | 0.774 | 0.772 | 0.76 | 0.77 | 0.798 | 0.729 | 0.75 | 0.648 | 0.677 | 0.647 | 0.673 | 0.573 | 0.58
0:04 | 30 | 0.789 | 0.814 | 0.782 | 0.789 | 0.786 | 0.769 | 0.783 | 0.811 | 0.738 | 0.758 | 0.653 | 0.683 | 0.65 | 0.679 | 0.574 | 0.579
0:04 | 30 | 0.804 | 0.831 | 0.8 | 0.803 | 0.799 | 0.787 | 0.794 | 0.823 | 0.747 | 0.767 | 0.662 | 0.691 | 0.654 | 0.682 | 0.572 | 0.577
0:05 | 30 | 0.822 | 0.843 | 0.811 | 0.818 | 0.812 | 0.803 | 0.807 | 0.836 | 0.758 | 0.777 | 0.667 | 0.698 | 0.658 | 0.69 | 0.572 | 0.577
0:05 | 30 | 0.836 | 0.866 | 0.825 | 0.834 | 0.825 | 0.814 | 0.821 | 0.849 | 0.766 | 0.789 | 0.673 | 0.705 | 0.661 | 0.69 | 0.572 | 0.577
0:06 | 29.9 | 0.855 | 0.88 | 0.84 | 0.848 | 0.84 | 0.826 | 0.83 | 0.859 | 0.778 | 0.797 | 0.679 | 0.711 | 0.665 | 0.696 | 0.569 | 0.576
0:06 | 30 | 0.872 | 0.901 | 0.858 | 0.866 | 0.854 | 0.841 | 0.846 | 0.876 | 0.791 | 0.81 | 0.685 | 0.718 | 0.671 | 0.7 | 0.57 | 0.577
0:06 | 30 | 0.891 | 0.909 | 0.87 | 0.881 | 0.87 | 0.856 | 0.86 | 0.886 | 0.797 | 0.817 | 0.692 | 0.726 | 0.676 | 0.707 | 0.568 | 0.576
0:07 | 30 | 0.905 | 0.936 | 0.884 | 0.897 | 0.884 | 0.873 | 0.869 | 0.901 | 0.807 | 0.831 | 0.701 | 0.733 | 0.679 | 0.71 | 0.57 | 0.575
0:07 | 30 | 0.922 | 0.955 | 0.903 | 0.913 | 0.897 | 0.889 | 0.882 | 0.913 | 0.817 | 0.838 | 0.706 | 0.739 | 0.683 | 0.713 | 0.57 | 0.574
0:08 | 30 | 0.94 | 0.969 | 0.916 | 0.931 | 0.912 | 0.903 | 0.895 | 0.927 | 0.828 | 0.849 | 0.714 | 0.748 | 0.688 | 0.716 | 0.568 | 0.574
0:08 | 30 | 0.957 | 0.992 | 0.934 | 0.948 | 0.925 | 0.915 | 0.908 | 0.942 | 0.837 | 0.858 | 0.721 | 0.754 | 0.692 | 0.723 | 0.569 | 0.574
0:08 | 30 | 0.977 | 1.004 | 0.951 | 0.964 | 0.939 | 0.931 | 0.924 | 0.952 | 0.849 | 0.87 | 0.725 | 0.761 | 0.695 | 0.729 | 0.568 | 0.573
0:09 | 29.9 | 0.993 | 1.031 | 0.967 | 0.982 | 0.953 | 0.946 | 0.936 | 0.968 | 0.856 | 0.881 | 0.734 | 0.769 | 0.701 | 0.733 | 0.568 | 0.574
0:09 | 30 | 1.011 | 1.043 | 0.978 | 0.998 | 0.971 | 0.962 | 0.95 | 0.983 | 0.869 | 0.894 | 0.743 | 0.778 | 0.705 | 0.736 | 0.567 | 0.573
0:10 | 30 | 1.03 | 1.066 | 0.995 | 1.015 | 0.985 | 0.979 | 0.961 | 0.997 | 0.879 | 0.9 | 0.751 | 0.784 | 0.709 | 0.743 | 0.568 | 0.572
0:10 | 30 | 1.049 | 1.087 | 1.012 | 1.032 | 1 | 0.995 | 0.976 | 1.009 | 0.89 | 0.91 | 0.755 | 0.79 | 0.714 | 0.745 | 0.567 | 0.572
0:10 | 30 | 1.066 | 1.101 | 1.029 | 1.048 | 1.016 | 1.011 | 0.99 | 1.024 | 0.901 | 0.921 | 0.766 | 0.799 | 0.718 | 0.753 | 0.568 | 0.572
0:11 | 30 | 1.084 | 1.126 | 1.049 | 1.066 | 1.031 | 1.025 | 1.002 | 1.037 | 0.912 | 0.933 | 0.773 | 0.807 | 0.722 | 0.756 | 0.566 | 0.572
0:11 | 30 | 1.102 | 1.145 | 1.071 | 1.084 | 1.047 | 1.041 | 1.017 | 1.051 | 0.92 | 0.944 | 0.779 | 0.815 | 0.729 | 0.76 | 0.567 | 0.572
0:12 | 29.9 | 1.122 | 1.166 | 1.083 | 1.1 | 1.065 | 1.054 | 1.03 | 1.065 | 0.932 | 0.954 | 0.784 | 0.822 | 0.733 | 0.763 | 0.566 | 0.571
0:12 | 30 | 1.142 | 1.182 | 1.101 | 1.117 | 1.077 | 1.072 | 1.045 | 1.081 | 0.944 | 0.967 | 0.792 | 0.829 | 0.737 | 0.77 | 0.567 | 0.572
0:12 | 30 | 1.16 | 1.205 | 1.121 | 1.136 | 1.094 | 1.09 | 1.061 | 1.092 | 0.955 | 0.977 | 0.8 | 0.835 | 0.741 | 0.777 | 0.566 | 0.572
0:13 | 30 | 1.179 | 1.22 | 1.135 | 1.154 | 1.108 | 1.109 | 1.071 | 1.108 | 0.967 | 0.99 | 0.807 | 0.844 | 0.747 | 0.781 | 0.566 | 0.571
0:13 | 30 | 1.198 | 1.242 | 1.152 | 1.171 | 1.124 | 1.121 | 1.086 | 1.119 | 0.979 | 0.996 | 0.815 | 0.853 | 0.752 | 0.784 | 0.566 | 0.571
0:14 | 29.9 | 1.216 | 1.258 | 1.17 | 1.191 | 1.143 | 1.141 | 1.099 | 1.135 | 0.989 | 1.009 | 0.822 | 0.861 | 0.755 | 0.788 | 0.567 | 0.571
0:14 | 29.9 | 1.238 | 1.276 | 1.186 | 1.208 | 1.158 | 1.152 | 1.116 | 1.153 | 0.999 | 1.022 | 0.832 | 0.869 | 0.761 | 0.794 | 0.567 | 0.572
0:14 | 29.9 | 1.255 | 1.3 | 1.203 | 1.225 | 1.174 | 1.17 | 1.129 | 1.165 | 1.008 | 1.032 | 0.837 | 0.874 | 0.767 | 0.798 | 0.566 | 0.572
0:15 | 29.9 | 1.273 | 1.316 | 1.222 | 1.242 | 1.188 | 1.189 | 1.147 | 1.178 | 1.021 | 1.046 | 0.845 | 0.883 | 0.771 | 0.803 | 0.565 | 0.572
0:15 | 30 | 1.292 | 1.333 | 1.237 | 1.259 | 1.202 | 1.201 | 1.159 | 1.192 | 1.03 | 1.053 | 0.851 | 0.889 | 0.774 | 0.808 | 0.566 | 0.572
0:16 | 30 | 1.314 | 1.357 | 1.257 | 1.282 | 1.222 | 1.219 | 1.168 | 1.206 | 1.043 | 1.06 | 0.857 | 0.897 | 0.78 | 0.811 | 0.566 | 0.572
0:16 | 29.9 | 1.329 | 1.381 | 1.273 | 1.295 | 1.235 | 1.238 | 1.184 | 1.222 | 1.054 | 1.074 | 0.867 | 0.906 | 0.785 | 0.817 | 0.565 | 0.571
0:16 | 30 | 1.345 | 1.389 | 1.287 | 1.314 | 1.254 | 1.254 | 1.199 | 1.237 | 1.065 | 1.085 | 0.874 | 0.913 | 0.79 | 0.821 | 0.565 | 0.572
0:17 | 30 | 1.367 | 1.41 | 1.305 | 1.332 | 1.268 | 1.271 | 1.215 | 1.248 | 1.077 | 1.104 | 0.88 | 0.923 | 0.794 | 0.828 | 0.564 | 0.571
0:17 | 29.9 | 1.384 | 1.436 | 1.326 | 1.347 | 1.284 | 1.281 | 1.23 | 1.26 | 1.087 | 1.109 | 0.89 | 0.927 | 0.799 | 0.834 | 0.566 | 0.571
0:18 | 30 | 1.405 | 1.449 | 1.339 | 1.368 | 1.302 | 1.301 | 1.244 | 1.275 | 1.097 | 1.128 | 0.897 | 0.937 | 0.804 | 0.838 | 0.564 | 0.572
0:18 | 30 | 1.423 | 1.466 | 1.358 | 1.385 | 1.318 | 1.315 | 1.26 | 1.291 | 1.107 | 1.132 | 0.904 | 0.942 | 0.808 | 0.841 | 0.566 | 0.572
0:18 | 29.9 | 1.444 | 1.491 | 1.377 | 1.402 | 1.331 | 1.331 | 1.269 | 1.303 | 1.122 | 1.139 | 0.911 | 0.953 | 0.812 | 0.847 | 0.565 | 0.571
0:19 | 29.9 | 1.463 | 1.515 | 1.395 | 1.419 | 1.349 | 1.346 | 1.287 | 1.319 | 1.132 | 1.154 | 0.92 | 0.96 | 0.815 | 0.853 | 0.565 | 0.572
0:19 | 29.9 | 1.483 | 1.525 | 1.409 | 1.436 | 1.366 | 1.365 | 1.299 | 1.332 | 1.142 | 1.162 | 0.926 | 0.967 | 0.821 | 0.857 | 0.565 | 0.572
0:20 | 30 | 1.497 | 1.549 | 1.43 | 1.456 | 1.379 | 1.376 | 1.311 | 1.35 | 1.155 | 1.175 | 0.932 | 0.973 | 0.827 | 0.86 | 0.565 | 0.572
0:20 | 29.9 | 1.512 | 1.571 | 1.45 | 1.472 | 1.395 | 1.395 | 1.331 | 1.36 | 1.162 | 1.187 | 0.943 | 0.981 | 0.833 | 0.863 | 0.566 | 0.571
0:20 | 30 | 1.536 | 1.589 | 1.464 | 1.486 | 1.41 | 1.411 | 1.342 | 1.373 | 1.177 | 1.196 | 0.945 | 0.99 | 0.839 | 0.869 | 0.566 | 0.572
0:21 | 29.9 | 1.551 | 1.612 | 1.477 | 1.504 | 1.432 | 1.43 | 1.356 | 1.389 | 1.185 | 1.204 | 0.951 | 0.997 | 0.842 | 0.878 | 0.566 | 0.574
0:21 | 29.9 | 1.571 | 1.631 | 1.497 | 1.519 | 1.444 | 1.44 | 1.369 | 1.401 | 1.197 | 1.215 | 0.96 | 0.999 | 0.847 | 0.876 | 0.565 | 0.573
0:22 | 29.9 | 1.594 | 1.638 | 1.511 | 1.536 | 1.46 | 1.457 | 1.383 | 1.413 | 1.205 | 1.227 | 0.966 | 1.01 | 0.851 | 0.885 | 0.566 | 0.572
0:22 | 29.9 | 1.603 | 1.659 | 1.525 | 1.555 | 1.477 | 1.472 | 1.391 | 1.428 | 1.217 | 1.235 | 0.975 | 1.018 | 0.855 | 0.891 | 0.567 | 0.572
0:22 | 30 | 1.624 | 1.676 | 1.546 | 1.571 | 1.489 | 1.49 | 1.416 | 1.442 | 1.227 | 1.251 | 0.982 | 1.026 | 0.86 | 0.893 | 0.566 | 0.572
0:23 | 29.9 | 1.643 | 1.699 | 1.565 | 1.588 | 1.5 | 1.501 | 1.428 | 1.453 | 1.236 | 1.256 | 0.989 | 1.03 | 0.865 | 0.898 | 0.566 | 0.572
0:23 | 29.9 | 1.665 | 1.711 | 1.583 | 1.603 | 1.523 | 1.518 | 1.442 | 1.46 | 1.246 | 1.263 | 0.994 | 1.036 | 0.871 | 0.903 | 0.568 | 0.572
0:24 | 30 | 1.673 | 1.739 | 1.597 | 1.618 | 1.537 | 1.533 | 1.452 | 1.481 | 1.258 | 1.275 | 1.004 | 1.048 | 0.876 | 0.907 | 0.567 | 0.572
0:24 | 30 | 1.696 | 1.737 | 1.615 | 1.636 | 1.552 | 1.555 | 1.464 | 1.493 | 1.267 | 1.285 | 1.008 | 1.051 | 0.878 | 0.91 | 0.567 | 0.572
0:24 | 29.9 | 1.72 | 1.759 | 1.629 | 1.653 | 1.563 | 1.565 | 1.476 | 1.508 | 1.279 | 1.295 | 1.02 | 1.062 | 0.882 | 0.916 | 0.567 | 0.572
0:25 | 30 | 1.729 | 1.794 | 1.641 | 1.669 | 1.582 | 1.587 | 1.49 | 1.522 | 1.29 | 1.311 | 1.024 | 1.068 | 0.889 | 0.92 | 0.567 | 0.573
0:25 | 29.9 | 1.743 | 1.803 | 1.656 | 1.688 | 1.596 | 1.596 | 1.5 | 1.535 | 1.299 | 1.315 | 1.032 | 1.075 | 0.892 | 0.926 | 0.567 | 0.573
0:26 | 29.9 | 1.768 | 1.816 | 1.678 | 1.702 | 1.612 | 1.606 | 1.521 | 1.54 | 1.314 | 1.326 | 1.036 | 1.081 | 0.895 | 0.928 | 0.567 | 0.573
0:26 | 30 | 1.784 | 1.836 | 1.699 | 1.713 | 1.627 | 1.621 | 1.532 | 1.562 | 1.32 | 1.333 | 1.046 | 1.09 | 0.901 | 0.931 | 0.568 | 0.573
0:26 | 29.9 | 1.796 | 1.858 | 1.704 | 1.73 | 1.642 | 1.64 | 1.542 | 1.57 | 1.328 | 1.343 | 1.049 | 1.095 | 0.903 | 0.938 | 0.566 | 0.574
0:27 | 30 | 1.818 | 1.867 | 1.718 | 1.755 | 1.658 | 1.644 | 1.559 | 1.586 | 1.338 | 1.353 | 1.055 | 1.102 | 0.91 | 0.943 | 0.567 | 0.573
0:27 | 29.9 | 1.828 | 1.891 | 1.74 | 1.765 | 1.668 | 1.665 | 1.569 | 1.597 | 1.353 | 1.358 | 1.064 | 1.109 | 0.915 | 0.946 | 0.567 | 0.573
0:28 | 30 | 1.848 | 1.901 | 1.749 | 1.775 | 1.682 | 1.685 | 1.578 | 1.609 | 1.362 | 1.377 | 1.071 | 1.115 | 0.918 | 0.952 | 0.567 | 0.573
0:28 | 29.9 | 1.859 | 1.927 | 1.772 | 1.794 | 1.7 | 1.693 | 1.599 | 1.619 | 1.367 | 1.384 | 1.079 | 1.122 | 0.923 | 0.953 | 0.568 | 0.574
0:28 | 29.9 | 1.882 | 1.94 | 1.786 | 1.806 | 1.711 | 1.715 | 1.611 | 1.63 | 1.378 | 1.39 | 1.085 | 1.127 | 0.926 | 0.96 | 0.569 | 0.573
0:29 | 30 | 1.9 | 1.949 | 1.797 | 1.818 | 1.724 | 1.719 | 1.622 | 1.645 | 1.388 | 1.404 | 1.091 | 1.134 | 0.931 | 0.964 | 0.568 | 0.573
0:29 | 30 | 1.908 | 1.97 | 1.819 | 1.836 | 1.74 | 1.732 | 1.635 | 1.647 | 1.4 | 1.414 | 1.099 | 1.139 | 0.935 | 0.966 | 0.568 | 0.574
0:30 | 29.9 | 1.925 | 1.971 | 1.835 | 1.852 | 1.758 | 1.746 | 1.647 | 1.669 | 1.409 | 1.42 | 1.105 | 1.148 | 0.939 | 0.973 | 0.568 | 0.574
0:30 | 30 | 1.952 | 1.998 | 1.85 | 1.87 | 1.77 | 1.764 | 1.652 | 1.678 | 1.423 | 1.436 | 1.11 | 1.154 | 0.943 | 0.975 | 0.568 | 0.574
0:30 | 30 | 1.966 | 2.003 | 1.863 | 1.881 | 1.785 | 1.771 | 1.67 | 1.687 | 1.427 | 1.439 | 1.117 | 1.158 | 0.947 | 0.978 | 0.568 | 0.575
0:31 | 30 | 1.977 | 2.037 | 1.887 | 1.89 | 1.801 | 1.788 | 1.681 | 1.696 | 1.435 | 1.455 | 1.12 | 1.162 | 0.952 | 0.984 | 0.569 | 0.575
0:31 | 29.9 | 1.993 | 2.045 | 1.888 | 1.911 | 1.811 | 1.802 | 1.695 | 1.706 | 1.447 | 1.463 | 1.13 | 1.168 | 0.957 | 0.988 | 0.569 | 0.576
0:32 | 30 | 2.008 | 2.072 | 1.912 | 1.926 | 1.824 | 1.822 | 1.714 | 1.716 | 1.454 | 1.467 | 1.136 | 1.176 | 0.96 | 0.991 | 0.568 | 0.576
0:32 | 29.9 | 2.033 | 2.079 | 1.921 | 1.931 | 1.844 | 1.821 | 1.713 | 1.729 | 1.464 | 1.474 | 1.141 | 1.185 | 0.965 | 0.998 | 0.57 | 0.576
0:32 | 30 | 2.041 | 2.102 | 1.941 | 1.95 | 1.862 | 1.844 | 1.729 | 1.75 | 1.476 | 1.486 | 1.147 | 1.186 | 0.968 | 1.001 | 0.569 | 0.576
0:33 | 29.9 | 2.051 | 2.093 | 1.95 | 1.966 | 1.864 | 1.854 | 1.741 | 1.755 | 1.486 | 1.494 | 1.154 | 1.196 | 0.971 | 1.002 | 0.569 | 0.576
0:33 | 29.9 | 2.065 | 2.129 | 1.968 | 1.974 | 1.88 | 1.87 | 1.752 | 1.769 | 1.493 | 1.506 | 1.159 | 1.201 | 0.975 | 1.009 | 0.569 | 0.576
0:34 | 30 | 2.087 | 2.15 | 1.986 | 1.997 | 1.886 | 1.885 | 1.771 | 1.773 | 1.501 | 1.511 | 1.165 | 1.207 | 0.981 | 1.014 | 0.57 | 0.576
0:34 | 29.9 | 2.101 | 2.166 | 1.997 | 2.014 | 1.905 | 1.888 | 1.774 | 1.795 | 1.508 | 1.517 | 1.171 | 1.218 | 0.983 | 1.016 | 0.57 | 0.576
0:34 | 29.9 | 2.119 | 2.174 | 2.015 | 2.025 | 1.921 | 1.902 | 1.791 | 1.801 | 1.518 | 1.542 | 1.18 | 1.22 | 0.989 | 1.019 | 0.57 | 0.577
0:35 | 29.9 | 2.132 | 2.185 | 2.024 | 2.038 | 1.933 | 1.927 | 1.799 | 1.816 | 1.525 | 1.533 | 1.186 | 1.23 | 0.992 | 1.023 | 0.572 | 0.578
0:35 | 30 | 2.147 | 2.213 | 2.031 | 2.054 | 1.948 | 1.929 | 1.812 | 1.828 | 1.536 | 1.541 | 1.192 | 1.236 | 0.996 | 1.027 | 0.572 | 0.577
0:36 | 29.9 | 2.166 | 2.182 | 2.054 | 2.07 | 1.954 | 1.949 | 1.818 | 1.842 | 1.544 | 1.555 | 1.199 | 1.239 | 0.999 | 1.03 | 0.57 | 0.577
0:36 | 29.9 | 2.177 | 2.23 | 2.067 | 2.089 | 1.97 | 1.945 | 1.831 | 1.848 | 1.555 | 1.564 | 1.203 | 1.244 | 1 | 1.036 | 0.57 | 0.578
0:36 | 30 | 2.186 | 2.257 | 2.073 | 2.098 | 1.984 | 1.966 | 1.847 | 1.861 | 1.562 | 1.577 | 1.211 | 1.252 | 1.007 | 1.039 | 0.57 | 0.578
0:37 | 30 | 2.199 | 2.251 | 2.087 | 2.104 | 1.992 | 1.984 | 1.857 | 1.871 | 1.568 | 1.586 | 1.215 | 1.259 | 1.009 | 1.045 | 0.571 | 0.578
0:37 | 29.9 | 2.214 | 2.276 | 2.105 | 2.114 | 2.005 | 1.998 | 1.867 | 1.876 | 1.584 | 1.592 | 1.221 | 1.266 | 1.015 | 1.046 | 0.57 | 0.577
0:38 | 29.9 | 2.236 | 2.303 | 2.116 | 2.134 | 2.02 | 2 | 1.885 | 1.892 | 1.586 | 1.607 | 1.227 | 1.272 | 1.02 | 1.05 | 0.57 | 0.578
0:38 | 30 | 2.24 | 2.312 | 2.134 | 2.139 | 2.039 | 2.021 | 1.887 | 1.9 | 1.594 | 1.6 | 1.233 | 1.278 | 1.021 | 1.056 | 0.572 | 0.578
0:38 | 29.9 | 2.268 | 2.317 | 2.141 | 2.164 | 2.045 | 2.029 | 1.905 | 1.907 | 1.602 | 1.613 | 1.241 | 1.286 | 1.024 | 1.057 | 0.572 | 0.579
0:39 | 30 | 2.278 | 2.337 | 2.156 | 2.172 | 2.056 | 2.048 | 1.909 | 1.921 | 1.612 | 1.614 | 1.245 | 1.288 | 1.029 | 1.061 | 0.572 | 0.579
0:39 | 29.9 | 2.276 | 2.35 | 2.157 | 2.175 | 2.072 | 2.054 | 1.921 | 1.933 | 1.621 | 1.626 | 1.25 | 1.288 | 1.028 | 1.064 | 0.572 | 0.578
0:40 | 30 | 2.309 | 2.343 | 2.176 | 2.209 | 2.087 | 2.07 | 1.93 | 1.953 | 1.629 | 1.639 | 1.252 | 1.295 | 1.039 | 1.067 | 0.572 | 0.578
0:40 | 30 | 2.315 | 2.38 | 2.194 | 2.208 | 2.095 | 2.084 | 1.949 | 1.952 | 1.634 | 1.641 | 1.258 | 1.302 | 1.041 | 1.069 | 0.572 | 0.579
0:40 | 30 | 2.329 | 2.392 | 2.208 | 2.22 | 2.106 | 2.094 | 1.952 | 1.96 | 1.646 | 1.644 | 1.267 | 1.31 | 1.044 | 1.073 | 0.571 | 0.58
0:41 | 30 | 2.365 | 2.4 | 2.22 | 2.231 | 2.117 | 2.118 | 1.964 | 1.979 | 1.653 | 1.658 | 1.266 | 1.317 | 1.049 | 1.08 | 0.572 | 0.579
0:41 | 29.9 | 2.364 | 2.406 | 2.244 | 2.26 | 2.127 | 2.106 | 1.973 | 1.98 | 1.662 | 1.673 | 1.278 | 1.324 | 1.052 | 1.085 | 0.572 | 0.579
0:42 | 29.9 | 2.372 | 2.427 | 2.244 | 2.254 | 2.135 | 2.129 | 1.987 | 1.994 | 1.669 | 1.673 | 1.284 | 1.326 | 1.054 | 1.087 | 0.574 | 0.579
0:42 | 30 | 2.389 | 2.436 | 2.248 | 2.261 | 2.157 | 2.146 | 1.996 | 2.008 | 1.681 | 1.688 | 1.289 | 1.333 | 1.062 | 1.091 | 0.572 | 0.579
0:42 | 30 | 2.398 | 2.437 | 2.268 | 2.266 | 2.16 | 2.141 | 2.005 | 2.006 | 1.683 | 1.705 | 1.296 | 1.336 | 1.063 | 1.091 | 0.573 | 0.58
0:43 | 30 | 2.421 | 2.467 | 2.284 | 2.297 | 2.171 | 2.16 | 2.023 | 2.019 | 1.693 | 1.7 | 1.297 | 1.344 | 1.067 | 1.091 | 0.573 | 0.581
0:43 | 29.9 | 2.448 | 2.469 | 2.309 | 2.314 | 2.182 | 2.177 | 2.03 | 2.033 | 1.699 | 1.709 | 1.305 | 1.35 | 1.068 | 1.101 | 0.574 | 0.58
0:44 | 29.9 | 2.431 | 2.466 | 2.303 | 2.324 | 2.193 | 2.18 | 2.034 | 2.038 | 1.706 | 1.714 | 1.309 | 1.354 | 1.074 | 1.104 | 0.572 | 0.58
0:44 | 30 | 2.445 | 2.487 | 2.322 | 2.331 | 2.207 | 2.192 | 2.054 | 2.053 | 1.717 | 1.717 | 1.316 | 1.354 | 1.078 | 1.105 | 0.573 | 0.582
0:44 | 29.9 | 2.467 | 2.514 | 2.321 | 2.336 | 2.222 | 2.198 | 2.06 | 2.062 | 1.722 | 1.718 | 1.319 | 1.362 | 1.081 | 1.109 | 0.573 | 0.581
0:45 | 29.9 | 2.486 | 2.529 | 2.356 | 2.349 | 2.219 | 2.211 | 2.072 | 2.06 | 1.73 | 1.737 | 1.327 | 1.37 | 1.084 | 1.109 | 0.574 | 0.581
0:45 | 30 | 2.475 | 2.527 | 2.373 | 2.356 | 2.236 | 2.218 | 2.081 | 2.076 | 1.738 | 1.754 | 1.329 | 1.374 | 1.083 | 1.116 | 0.575 | 0.581
0:46 | 30 | 2.511 | 2.538 | 2.371 | 2.382 | 2.259 | 2.226 | 2.092 | 2.091 | 1.744 | 1.747 | 1.336 | 1.381 | 1.089 | 1.12 | 0.574 | 0.582
0:46 | 30 | 2.521 | 2.544 | 2.381 | 2.405 | 2.258 | 2.233 | 2.094 | 2.097 | 1.756 | 1.756 | 1.337 | 1.385 | 1.093 | 1.124 | 0.574 | 0.581
0:46 | 30 | 2.533 | 2.542 | 2.414 | 2.41 | 2.266 | 2.247 | 2.104 | 2.109 | 1.766 | 1.771 | 1.344 | 1.39 | 1.096 | 1.129 | 0.574 | 0.581
0:47 | 29.9 | 2.543 | 2.575 | 2.401 | 2.418 | 2.289 | 2.273 | 2.111 | 2.102 | 1.765 | 1.772 | 1.351 | 1.396 | 1.097 | 1.132 | 0.575 | 0.581
0:47 | 30 | 2.53 | 2.601 | 2.412 | 2.411 | 2.287 | 2.281 | 2.125 | 2.135 | 1.766 | 1.784 | 1.355 | 1.399 | 1.104 | 1.135 | 0.575 | 0.583
0:48 | 29.9 | 2.564 | 2.603 | 2.428 | 2.432 | 2.308 | 2.289 | 2.143 | 2.134 | 1.784 | 1.792 | 1.356 | 1.405 | 1.104 | 1.137 | 0.574 | 0.582
0:48 | 29.9 | 2.585 | 2.634 | 2.435 | 2.437 | 2.312 | 2.275 | 2.146 | 2.144 | 1.787 | 1.811 | 1.369 | 1.41 | 1.109 | 1.141 | 0.575 | 0.583
0:48 | 30 | 2.587 | 2.641 | 2.449 | 2.46 | 2.336 | 2.298 | 2.151 | 2.147 | 1.798 | 1.804 | 1.373 | 1.415 | 1.11 | 1.143 | 0.576 | 0.582
0:49 | 29.9 | 2.591 | 2.646 | 2.454 | 2.476 | 2.344 | 2.322 | 2.156 | 2.151 | 1.798 | 1.802 | 1.378 | 1.42 | 1.114 | 1.144 | 0.574 | 0.583
0:49 | 30 | 2.609 | 2.624 | 2.49 | 2.492 | 2.354 | 2.337 | 2.175 | 2.17 | 1.81 | 1.813 | 1.377 | 1.423 | 1.12 | 1.147 | 0.576 | 0.584
0:50 | 30 | 2.623 | 2.652 | 2.488 | 2.488 | 2.369 | 2.343 | 2.186 | 2.179 | 1.81 | 1.821 | 1.386 | 1.429 | 1.121 | 1.156 | 0.577 | 0.583
0:50 | 29.9 | 2.609 | 2.653 | 2.494 | 2.501 | 2.38 | 2.346 | 2.196 | 2.19 | 1.823 | 1.827 | 1.393 | 1.432 | 1.125 | 1.156 | 0.576 | 0.583
0:50 | 30 | 2.637 | 2.682 | 2.504 | 2.515 | 2.4 | 2.34 | 2.198 | 2.198 | 1.833 | 1.838 | 1.399 | 1.437 | 1.128 | 1.16 | 0.576 | 0.583
0:51 | 29.9 | 2.663 | 2.689 | 2.524 | 2.52 | 2.394 | 2.377 | 2.198 | 2.196 | 1.837 | 1.835 | 1.4 | 1.443 | 1.134 | 1.161 | 0.577 | 0.583
0:51 | 29.9 | 2.657 | 2.733 | 2.491 | 2.538 | 2.403 | 2.383 | 2.211 | 2.206 | 1.842 | 1.846 | 1.402 | 1.449 | 1.135 | 1.164 | 0.577 | 0.585
0:52 | 29.9 | 2.647 | 2.714 | 2.527 | 2.548 | 2.404 | 2.379 | 2.216 | 2.223 | 1.847 | 1.851 | 1.409 | 1.455 | 1.135 | 1.165 | 0.577 | 0.584
0:52 | 29.9 | 2.685 | 2.729 | 2.555 | 2.56 | 2.423 | 2.406 | 2.233 | 2.234 | 1.863 | 1.867 | 1.415 | 1.459 | 1.138 | 1.169 | 0.578 | 0.584
0:52 | 30 | 2.698 | 2.734 | 2.564 | 2.562 | 2.425 | 2.425 | 2.246 | 2.234 | 1.861 | 1.864 | 1.417 | 1.461 | 1.144 | 1.169 | 0.578 | 0.584
0:53 | 30 | 2.701 | 2.747 | 2.57 | 2.56 | 2.445 | 2.4 | 2.251 | 2.236 | 1.874 | 1.862 | 1.424 | 1.465 | 1.146 | 1.179 | 0.576 | 0.584
0:53 | 30 | 2.728 | 2.768 | 2.592 | 2.589 | 2.449 | 2.442 | 2.266 | 2.252 | 1.876 | 1.88 | 1.423 | 1.473 | 1.148 | 1.176 | 0.578 | 0.585
0:54 | 30 | 2.704 | 2.777 | 2.589 | 2.582 | 2.46 | 2.438 | 2.262 | 2.264 | 1.889 | 1.886 | 1.432 | 1.473 | 1.149 | 1.186 | 0.577 | 0.583
0:54 | 29.9 | 2.748 | 2.793 | 2.612 | 2.593 | 2.461 | 2.437 | 2.273 | 2.271 | 1.885 | 1.881 | 1.434 | 1.474 | 1.154 | 1.184 | 0.577 | 0.585
0:54 | 30 | 2.752 | 2.775 | 2.6 | 2.615 | 2.478 | 2.447 | 2.277 | 2.274 | 1.894 | 1.895 | 1.437 | 1.485 | 1.157 | 1.186 | 0.577 | 0.585
0:55 | 30 | 2.748 | 2.806 | 2.631 | 2.626 | 2.503 | 2.459 | 2.299 | 2.294 | 1.907 | 1.895 | 1.442 | 1.485 | 1.16 | 1.192 | 0.577 | 0.585
0:55 | 30 | 2.778 | 2.841 | 2.638 | 2.632 | 2.515 | 2.473 | 2.301 | 2.293 | 1.912 | 1.905 | 1.453 | 1.491 | 1.165 | 1.193 | 0.577 | 0.585
0:56 | 30 | 2.77 | 2.848 | 2.657 | 2.646 | 2.514 | 2.481 | 2.311 | 2.3 | 1.916 | 1.901 | 1.453 | 1.496 | 1.17 | 1.197 | 0.578 | 0.586
0:56 | 29.9 | 2.779 | 2.866 | 2.637 | 2.675 | 2.53 | 2.485 | 2.324 | 2.312 | 1.925 | 1.912 | 1.454 | 1.502 | 1.171 | 1.201 | 0.578 | 0.585
0:56 | 30 | 2.806 | 2.79 | 2.682 | 2.647 | 2.51 | 2.511 | 2.337 | 2.313 | 1.933 | 1.933 | 1.462 | 1.504 | 1.174 | 1.202 | 0.578 | 0.585
0:57 | 30 | 2.807 | 2.839 | 2.683 | 2.674 | 2.548 | 2.501 | 2.332 | 2.317 | 1.931 | 1.927 | 1.47 | 1.509 | 1.175 | 1.209 | 0.579 | 0.586
0:57 | 30 | 2.828 | 2.835 | 2.643 | 2.681 | 2.558 | 2.526 | 2.342 | 2.331 | 1.938 | 1.937 | 1.472 | 1.516 | 1.179 | 1.206 | 0.579 | 0.586
0:58 | 29.9 | 2.864 | 2.884 | 2.7 | 2.678 | 2.558 | 2.542 | 2.354 | 2.348 | 1.952 | 1.941 | 1.479 | 1.519 | 1.179 | 1.212 | 0.578 | 0.586
0:58 | 29.9 | 2.857 | 2.877 | 2.684 | 2.703 | 2.567 | 2.523 | 2.36 | 2.348 | 1.952 | 1.946 | 1.477 | 1.516 | 1.185 | 1.215 | 0.579 | 0.586
0:58 | 30 | 2.828 | 2.879 | 2.702 | 2.709 | 2.585 | 2.537 | 2.372 | 2.36 | 1.964 | 1.949 | 1.484 | 1.526 | 1.186 | 1.22 | 0.579 | 0.587
0:59 | 29.9 | 2.875 | 2.927 | 2.696 | 2.703 | 2.571 | 2.548 | 2.379 | 2.378 | 1.972 | 1.96 | 1.488 | 1.529 | 1.189 | 1.218 | 0.579 | 0.586
0:59 | 30 | 2.904 | 2.9 | 2.698 | 2.716 | 2.573 | 2.56 | 2.383 | 2.372 | 1.978 | 1.961 | 1.491 | 1.534 | 1.192 | 1.223 | 0.579 | 0.587
1:00 | 30 | 2.878 | 2.936 | 2.749 | 2.755 | 2.597 | 2.559 | 2.386 | 2.382 | 1.976 | 1.966 | 1.498 | 1.537 | 1.194 | 1.221 | 0.579 | 0.587
1:00 | 30 | 2.861 | 2.947 | 2.721 | 2.735 | 2.601 | 2.606 | 2.402 | 2.391 | 1.978 | 1.973 | 1.499 | 1.543 | 1.199 | 1.229 | 0.58 | 0.588